Результаты мониторинговых исследований факторов среды обитания за 2 месяца 2013 года.
Атмосферный воздух

Определены 2 территории для исследования: г.Йошкар-Ола и г.Волжск. При проведении мониторинга анализировались следующие  показатели: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, углерод (сажа), формальдегид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества. 
За 2 месяца 2013 года:

 - для санитарно-химических исследований отобрано 300 проб. Превышения показателей от нормативов не выявлено.
Питьевая вода из водопроводной сети и скважин

Анализировались обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость.

Химические показатели: аммиак, нитраты, нитриты, железо, марганец, медь, сульфаты, хлориды, фториды, цинк, кадмий. 
Микробиологические показатели: общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общее микробное число (ОМЧ), колифаги.
Питьевая вода после очистных сооружений водопровода 

или смешанного водоснабжения 
Органолептические показатели: запах, мутность, прикус, цветность.

Обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость, ПАВ, фенольный индекс, нефтепродукты.

Химические показатели: аммиак, нитраты, нитриты, железо, марганец, мышьяк, медь, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, фториды, цинк,  хлороформ, кадмий.

Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, споры сульфитредуцирующих клостридий, патогенные энтеробактерии, колифаги.

Вирусологические показатели: ротавирусы, антиген гепатита А.
Паразитологические показатели: цисты лямблий. 
За 2 месяца 2013 года:

 - для микробиологических исследований отобрано 351 проба, проведено исследований - 769, выявлено отклонений в 0,6 % случаев (обнаружены ОКБ).
 - для санитарно-химических исследований отобрано 124 пробы, проведено исследований – 1117, выявлено отклонений в 8,1 % случаев (превышение показателей по железу, фторидам, жесткости, сульфатам).
Колодцы

Анализировались органолептические показатели: запах, мутность, привкус, цветность.

Обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость.

Химические показатели: аммиак, нитраты, сульфаты, хлориды. 


Пестициды: ДДТ, ГХЦГ.

Микробиологические показатели: ОКБ, ОМЧ, ТКБ, колифаги.

Паразитологические показатели: цисты лямблий, яйца гельминтов.

Лабораторными исследованиями охвачены населенные пункты Республики Марий Эл, население которых использует воду общественных колодцев для питьевых целей, в том числе не имеющих балансовой принадлежности. 

За 2 месяца 2013 года:

 - для микробиологических исследований отобрано 2 пробы, проведено исследований – 36, превышение показателей от нормативов не выявлено.

- для санитарно-химических исследований отобрано 2 пробы, проведено исследований – 26, обнаружено отклонение по 1 пробе (превышение показателей по запаху, цветности, привкусу).
Шум и ЭМП

Исследования шума и электромагнитных излучений проведены на селитебной территории г. Йошкар-Олы. Превышение уровня шума и ЭМП не выявлено.
Заведующий отделом обеспечения СГМ 

и оценки риска





              
Михадарова С.А.
