Результаты мониторинговых исследований факторов среды обитания за 12  месяцев 2012 года.
Атмосферный воздух

Определены 2 территории для исследования: г. Йошкар-Ола и г.Волжск. При проведении мониторинга анализировались следующие показатели: пыль, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид. 
За 12 месяцев 2012 года:

- для санитарно-химических исследований было отобрано 2016 проб. По итогам замеров в 0,2% случаев были выявлены превышения от нормативов по оксиду углерода.
Питьевая вода из водопроводной сети и скважин

Анализировались обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость.

Химические показатели: аммиак, нитраты, нитриты, железо, марганец, медь, сульфаты, хлориды, фториды, цинк, кадмий. 
Микробиологические показатели: общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общее микробное число (ОМЧ), колифаги.  
Питьевая вода после очистных сооружений водопровода 

или смешанного водоснабжения 
Органолептические показатели: запах, мутность, привкус, цветность.

Обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость, ПАВ, фенольный индекс, нефтепродукты.

Химические показатели: аммиак, нитраты, нитриты, железо, марганец, мышьяк, медь, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, фториды, цинк, хлороформ, кадмий.

Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, споры сульфитредуцирующих клостридий, патогенные энтеробактерии, колифаги.

Вирусологические показатели: ротавирусы, антиген гепатита А.
Паразитологические показатели: цисты лямблий. 

За 12 месяцев 2012 года:

 - для бактериологического исследования отобрано 2067 проб, проведено 4532 исследований, выявлено отклонений в 1,8% случаев (превышение показателей по ОКБ и ТКБ).
 - для санитарно-химических исследований отобрано 769 проб, проведено исследований – 6757, выявлено отклонений в 9,5% случаев (превышение показателей по железу, жесткости, фторидам, сульфатам).
Почва

Анализируемые санитарно-химические показатели:  свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть,  бенз(а)пирен.

Пестициды: ДДТ, ГХЦГ и Гезагард по 1 разу в год.

Микробиологические показатели: БГКП, энтерококки, сальмонеллы и другие  патогенные бактерии.

Паразитологические: возбудители кишечных паразитарных заболеваний (яйца гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших), личинки и куколки синантропных мух.

За 12 месяцев 2012 года:

 - для бактериологического исследования отобрано 828 проб, проведено исследований –4968, выявлено отклонений в 2,5% случаев (превышение БГКП).

- для санитарно-химического исследования отобрано 276 проб, проведено исследований –2070, превышений показателей не выявлено.

Открытые водоёмы

Анализировались следующие санитарно-химические показатели: окраска, запах, взвешенные вещества, плавающие примеси, рН, минерализация воды, растворенный кислород, БПК5, аммиак, нитриты, нитраты, ХПК.

В каждой точке по одной пробе проводятся исследования на пестициды: ГХЦГ,  ДДТ, гербицид «Глифор».

Микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, патогенная микрофлора, колифаги.

Паразитологические показатели: цисты лямблий, яйца гельминтов.
За 12 месяцев 2012 года:

 - для бактериологического исследования отобрано 300 проб, проведено исследований –2100, превышений показателей не выявлено.

- для санитарно-химического исследования отобрано 300 проб, проведено исследований –3180, выявлено отклонений в 1,67% (превышение показателей по минерализации).

Пищевые продукты

 Пищевые продукты исследовались в количестве 26 проб (молоко,  мясо (свинина, говядина, птица), хлеб, хлебобулочные изделия) на  Sr и Cs и в количестве 38 исследований. Отклонений за 12 месяцев 2012 года не выявлено.

Радиационная безопасность воды, почвы, жилых 

и общественных зданий
Замеры проводились на альфа, бета и гамма излучения (спектрометрическим и радиохимическим методом).  Исследовались пробы воды из скважин – в количестве 204 исследований, колодцев – 34 исследований, почвы – 17 исследований, воды открытых водоемов – 51 исследований, превышение показателей не выявлено.
Колодцы

Анализировались органолептические показатели: запах, мутность, привкус, цветность.

Обобщенные показатели: РН, окисляемость, общая минерализация, жесткость.

Химические показатели: аммиак, нитраты, сульфаты, хлориды. 


Пестициды: ДДТ, ГХЦГ.

Микробиологические показатели: ОКБ, ОМЧ, ТКБ, колифаги.

Паразитологические показатели: цисты лямблий, яйца гельминтов.

Лабораторными исследованиями охвачены населенные пункты Республики Марий Эл, население которых использует воду общественных колодцев для питьевых целей, в том числе не имеющих балансовой принадлежности. 

За 12 месяцев 2012 года:

 - для бактериологических исследований отобрано 200 проб, проведено исследований –1000, выявлено отклонений в 14,5% случаев (обнаружены ОКБ и ТКБ).

- для санитарно-химических исследований отобрано 200 проб, проведено исследований –2476, выявлено отклонений в 14,5% случаев (превышение показателей по нитратам, жесткости).
Шум и ЭМП

Исследования шума и электромагнитных излучений проведены на селитебной территории  г. Йошкар-Олы. Превышение уровня шума и ЭМП не выявлено.

Заведующий отделом 
обеспечения СГМ и оценки риска

                                  С.А.Михадарова
